Вытворчае рэспублiканскае

унiтарнае прадпрыемства
«Брэстаблгаз»
(УП «Брэстаблгаз»)

Філіал «Брэсцкае вытворчае

упраўленне»
(ВУ «БРЭСТГАЗ»)
вул.Янкі Купалы, 80, 224020, г. Брэст

тэл/факс +375 (162) 27 41 04, 27 41 05
р/рахунак BY58АКBB30127204546551000000

 у БАУ №100 ААТ «ААБ Беларусбанк» г.Брэста

БIК АКBBBY2X
[image: image1.jpg]


УНП 200274574, ОКПО 03000974
Производственное республиканское

унитарное предприятие
«Брестоблгаз»
(УП «Брестоблгаз»)
Филиал «Брестское производственное управление»
(ПУ «БРЕСТГАЗ»)
ул. Янки Купалы, 80, 224020, г. Брест
тел/факс +375 (162) 27 41 04, 27 41 05
р/счет BY58АКBB30127204546551000000

 в БОУ №100 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

г.Бреста

БИК АКBBBY2X
[image: image4.png]


УНП 200274574, ОКПО 03000974













2

Информация о необходимости своевременной проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов
В период понижения наружной температуры возникает риск обмерзания и закупорки дымовых и вентиляционных каналов, что может явиться причиной образования обратной тяги. Основная причина — это образование конденсата, который стекает к оголовку и замерзает в сильные морозы. Важно регулярно осматривать их состояние!
Брестгаз напоминает:

· Крайне важно, чтобы вентиляция в помещении работала исправно. Для обеспечения её работоспособности необходимо гарантировать её исправность, обеспечив своевременную прочистку и проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов;
· Перед каждым включением газового оборудования проверяйте наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

· Во избежание образования обратной тяги важно организовать приток воздуха в помещение. Всегда открывать форточку во время использования газовых приборов. Запрещается включать принудительную вытяжку при работе газового водонагревателя. Запрещается препятствовать работе системы вентиляции – умышленно перекрывать каналы посторонними предметами;
· При неисправности дымовых и вентиляционных каналов, при отсутствии актов их проверки и прочистки, при отсутствии тяги категорически запрещается эксплуатация газовых котлов и водонагревателей;
· Необходимо своевременно проводить техническое обслуживание отопительного и водогрейного газового оборудования не реже 1 раза в год, если иное не предусмотрено руководством по его эксплуатации;
· Не используйте неисправное газовое оборудование;
· Установка зонтов (козырьков) на оголовках дымовых каналов запрещена – это одна из причин их обмерзания.
Во избежание отравления угарным газом потребители газа обязаны обеспечивать установку и поддержание в работоспособном состоянии автономных сигнализаторов (извещателей) обнаружения угарного газа 
в помещениях, где смонтировано газовые котлы и водонагреватели. Сигнализатор оповещает о повышении концентрации угарного газа в воздухе звуковым сигналом, что позволяет людям вовремя покинуть помещение 
и принять меры. 
[image: image5.jpg]



[image: image2.png]



[image: image3.jpg]





